- 合肥三中2025年暑期零星维修项目招标公告

- 1、项目名称：合肥三中2025年暑期零星维修项目

- 2、项目地点：合肥市第三中学校园内

- 3、项目类别：工程类

- 4、项目概算：4.7万元

- 5、标段划分：1个包

- 6、工程内容：合肥三中2025年暑期零星维修项目（详见清单）

- 供应商须知

|  | - 条款名称 | - 内容、说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 现场考察 | - 招标人不组织集体考察，由供应商自行考察。 - 如供应商没有考察现场而造成定量不足，由此而引起的一切责任由供应商自行承担。 |
| - 2 | - 包别划分 | - 不分包。 |
| - 3 | 付款方式 | 项目竣工验收合格、审核结束后一次性支付全部款项。 投标人提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| - 4 | 计划工期 | 计划工期：20日历天 计划开工日期：2025年7月10日，具体开工时间以招标人通知为准。 计划竣工日期：2025年7月30日 |
| - 5 | 责任缺陷期 | 验收合格之日起2年 |
| - 6 | - 响应文件格式要求 | - 详见附件。格式不符，一切责任由供应商自行承担。 |
| - 7 | - 评审方法 | - 综合评分法。 |
| - 8 | - 确定成交供应商 | - 根据评分结果，得分最高者中标，结果由评标小组确认。未中标企业投标文件自行作废，不予退还。 |
| - 9 | - 中标公示时间及方法 | - 中标公示时间为3天，在合肥三中校园网。 |
| - 10 | - 是否接受联合体投标 | - 不接受。 |
| - 11 | - 企业信用查询 | - 企业经营异常名录以国家企业信用信息公示系统查询结果为准。供应商提供查询截图。 |
| - 12 | - 解释权 | - 本公告解释权在招标人，供应商在投标之前如对公告内容不清楚，可以向招标人电话咨询。开标结束后，招标人对未中标的供应商不作任何解释。 |
| - 13 | - 重要提示 | - 供应商投标所提供的所有材料必须真实有效，如在评标过程中发现供应商资料有虚假的，将作废标处理。 - 如供应商投标所需资料不全或模糊不清，造成难以界定的，评标小组有权按未提供处理，责任由供应商承担。 - 成交供应商未能在招标人规定的进场时间内组织施工，招标人有权取消其中标资格并追究其相关责任。 - 中标人在中标后，被监管部门查出存在违法行为，不满足成交条件的，招标人有权取消成交资格。 - 中标人在中标后未经招标人同意，擅自将项目转包或者分包的，招标人有权取消其中标资格并追究其责任。 |
| - 14 | - 评审 | - 评标小组只对通过初审，实质上响应评标文件要求的响应文件进行评分，最后对供应商报价进行综合评分。评分总和为供应商的最后得分。 |

- 三、供应商资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商所提供的工程为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位承建；

3.本项目特定资格要求：供应商同时具有以下资质：（1）有效的安全生产许可证；（2）有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质。

- 四、招标文件获取

- 1、获取方式：请自行登录合肥三中校园网查看

- 2、疑问解答：如对招标文件有任何疑问，请在报名截止日期前工作时间内拨打总务处电话62686616、62686617咨询。（上午8.30~11:00、下午3:00~5:00）

- 五、投标截止时间及方式

- 1、接收标书时间：2025年7月5日上午8:30~11:00、下午3:00~5:00整。

- 2、投标截止时间：2025年7月5日下午5点整。

- 3、投标方式：将投标文件电子档拷入U盘装入档案袋内密封、盖章后自行送到合肥三中总务处。封面须注明“合肥三中2025年暑期零星维修项目投标文件”字样。本项目不接受其他任何投标文件的方式。

- 六、投标文件构成：投标人自行认为与投标有关的一切文件及其附件 。

- 七、开标时间与地点

- 1、开标时间：另行确定

- 2、开标地点：校内会议室

- 八、联系方法

- 地址：合肥市宿州路196号    联系人：王文忠    电话：62686620

九、项目概况

1、基本情况：

合肥三中位于合肥市庐阳区宿州路196号，占地面积约40000平方米，建筑面积约33517平方米。现有39个教学班级，在校学生数2000人左右。教职工160人。有教学楼两幢、教研楼一幢、实验楼一幢、艺体综合楼一幢。

（2）主要改造内容：

- 君尧楼四楼3间自然教室，建筑面积约170平方米，由于办学需要，现拟将3间自然教室改造为2间教室，包含原墙体拆除、天花板修补、地面修补、强弱电改造、教室内电器移位、讲台改建等施工。

- 君尧楼学术报告厅前方大台阶拆除：内容包括：大台阶中间两座花坛拆除、台阶石材路面恢复、两边花坛墙面美化处理。

- 校园文化墙拆除及地面广场砖恢复。

- 君尧楼二楼多功能厅主席台窗帘更换改造。

- 君尧楼楼顶排水管疏通、其他排水措施处理。

- 君尧楼九楼4间办公室内部门封堵。

- 以上详见工程量清单，施工条件及其他事项需供应商自行勘查现场（清单附后）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、行政楼4楼三间教室改两间大教室扩建施工 |  |  |  |
| 1 | 行政楼4楼三间教室墙体拆除 | 位置：行政楼4楼教室开扩建 1、规格型号：墙体厚0.4m 2、人工配合机械破除非承重墙体，破除的建筑垃圾人工装袋运至校内指定地点堆放，集中处理； 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m3 | 31.010 |
| 2 | 天棚吊顶修补（拆除墙体顶缝隙修补） | 位置：行政楼4楼教室开扩建 1、铝合金龙骨配套安装 2、规格型号：600*600mm间距，1200mm宽（两边扩大工作面修复） 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m2 | 24.480 |
| 3 | 天棚面层 | 位置：行政楼4楼教室开扩建 1、矿棉板吊顶 2、规格型号：10mm 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m2 | 24.480 |
| 4 | 细石混凝土找平层 | 位置：行政楼4楼教室开扩建 1、基础人工清理； 2、细石混凝土找平层，40mm厚 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m2 | 24.480 |
| 5 | 墙体基础瓷砖地面修复 | 位置：行政楼4楼教室开扩建 1、防滑地砖铺贴，400*600mm，水泥砂浆结合层 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m2 | 24.480 |
| 6 | 砖砌墙体（新建） | 位置：行政楼4楼教室开扩建 1、新砌筑墙体 2、厚度：400mm厚 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m3 | 15.500 |
| 7 | 墙面一般抹灰（过道墙体砌筑） | 位置：行政楼4楼教室开扩建 1、墙体一般抹灰 2、挂钢丝网水泥砂浆粉刷 3、厚度：30mm 4、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m2 | 77.520 |
| 8 | 抹灰面油漆（过道墙体砌筑） | 位置：行政楼4楼教室开扩建 1、墙体粉刷饰面 2、挂网粉刷腻子2遍 3、精品内墙乳胶漆3遍 4、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m2 | 77.520 |
| 9 | 原三间教室吊扇、灯具及黑板拆除移位安装（利用原吊扇灯具黑板主材） | 位置：行政楼4楼教室开扩建 1、新布设动力BV-2.5线路、DN20PE线管及智能黑板网线等； 2、10套吊扇及开关安装； 3、10套灯具及开关安装； 4、智慧黑板安装； 5、原吊顶拆除及恢复； 6、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | 项 | 1.000 |
| 10 | 讲台混凝土浇筑 | 位置：行政楼4楼教室开扩建 1、讲台自拌混凝土浇筑 2、规格型号：C20砼，4500*1000*150mm 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | 项 | 1.000 |
| 11 | 竹、木（复合）地板 | 位置：行政楼4楼教室开扩建 1、讲台混凝土面层铺设实木地板（含讲台立面）； 2、规格型号：实木复合地板，1.5厚，环保E0 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m2 | 6.620 |
| 12 | 不锈钢压角条安装 | 位置：行政楼4楼教室开扩建 1、讲台四周不锈钢压角条安装； 2、规格型号：不锈钢，30*30*1mm 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m | 19.500 |
|  | 2、行政楼多功能会议室幕布窗帘新建 |  |  |  |
| 13 | 幕布窗帘 | 位置：行政楼多功能会议室 1、固定遮光窗帘采购安装； 2、防风阳光面料，幕布窗帘，全遮光加厚幕布（颜色样式按照业主要求）； 3、含幕布图案设计方案及效果； 4、窗户底部用铝塑板封堵； 4、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m2 | 30.400 |
|  | 3、行政楼9楼校长办公室门封堵改造 |  |  |  |
| 15 | 墙面木（轻钢）龙骨 | 位置：行政楼9层校长办公室 1、木龙骨基础框架安装； 2、规格型号：40*40mm方木，间距300*300mm； 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m2 | 17.280 |
| 16 | 墙面基层 | 位置：行政楼9层校长办公室 1、木工板安装在木龙骨上； 2、规格型号：18mm厚； 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m2 | 17.280 |
| 17 | 墙面装饰板 | 位置：行政楼9层校长办公室 1、防潮石膏板安装在木工板上； 2、规格型号：12mm厚； 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m2 | 17.280 |
| 18 | 抹灰面油漆（过道墙体砌筑） | 位置：行政楼9层校长办公室 1、墙体粉刷饰面 2、挂网粉刷腻子2遍 3、精品内墙乳胶漆3遍（精品无味） 4、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m2 | 30.000 |
|  | 4、学校广场文化墙破除及基础修复 |  |  |  |
| 19 | 混凝土构件拆除 | 位置：学校广场 1、机械破除文化挡墙（含基础及周边区域）； 2、规格型号：3550mm高（含基础），40cm厚； 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m3 | 23.000 |
| 20 | 人行道混凝土垫层 | 位置：学校广场 1、基础人工整平； 2、混凝土垫层浇筑； 3、规格型号：C20砼，150mm厚 4、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m3 | 3.130 |
| 21 | 石材地砖铺贴 | 位置：学校广场 1、大理石地砖铺贴； 2、规格型号：30mm，300*600mm芝麻灰； 3、1:1.25水泥砂浆结合层铺设； 4、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m2 | 20.880 |
|  | 5、正谊会堂台阶混凝土挡墙人工破除及石材台阶面层修复 |  |  |  |
| 22 | 混凝土构件拆除 | 位置：行政楼正谊会堂台阶 1、人工破除混凝土挡墙（含基础及周边区域），台阶较高机械无法施工，需人工破除； 2、规格型号：70cm厚； 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m3 | 24.900 |
| 23 | 平面块料拆除（渗水损坏区域） | 位置：行政楼正谊会堂台阶 1、人工破除损坏渗水台阶破除； 2、规格型号：30mm厚； 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m2 | 6.000 |
| 24 | 石材楼地面（挡墙基础及渗水损坏区域石材台阶） | 位置：行政楼正谊会堂台阶 1、石材基础水泥砂浆结合层； 2、石材台阶平面及立面安装； 3、规格型号:平面:300*600mm，立面:150*600mm，30mm厚； 4、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | m2 | 24.500 |
| 25 | 台阶两侧花坛挡墙饰面美化 | 位置：行政楼正谊会堂台阶 1、具体美化方案及施工根据校方要求执行，请投标单位慎重考虑报价，中标后不予调整报价，严格按照校方要求施工； 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | 项 | 1.000 |
|  | 6、其他工程 |  |  |  |
| 26 | 建筑垃圾外运 | 位置：校园改造区域 1、所有破除的建筑垃圾人工装袋运输至一楼指定区域堆放； 2、人工配合机械上车，建筑垃圾集中外运：运输路线的卫生、弃置场及渣土手续费均由中标人负责并自行考虑报价； 3、运距自行考虑，中标后不做调整； 4、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | 项 | 1.000 |
| 27 | 国旗升降绳安装 | 位置：校园内操场 - 操场国旗升降绳采购安装 - 规格：国旗升降专用钢丝绳，周长2cm；长40m - 人工配合机械吊车安装调试完毕； - 其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | 项 | 1.000 |
| 28 | 屋面排水 处理 | - 位置：君尧楼楼顶 - 屋面4根排水管疏通、清理； - 按校方要求在相关位置开通排水孔4个，孔径大小由校方确认； - 其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | 项 | 1.000 |
| 29 | 窗户玻璃更换 | - 位置：教师楼地下室钢化玻璃更换：规格：51.5*66.5 - 位置：教师楼二楼钢化玻璃更换：规格：140*42 - 位置：君尧楼六楼钢化玻璃更换：规格：65*72 - 位置：君尧楼八楼钢化玻璃更换：规格：65*129 - 位置：君尧楼八楼819钢化玻璃更换：规格：54*118 - 位置：君尧楼十楼1001钢化玻璃更换：规格：65.5*71.5 - 位置：君尧楼十楼1007钢化玻璃更换：规格：63*128 - 位置：实验楼二楼钢化玻璃窗制作安装更换：规格：97*144 - 位置：其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收合格要求； | 规格为cm | 5.000项 |

十、施工要求：

（1）项目概况中介绍的数量及面积仅供参考，实际工程量需要供应商自行到现场考察，如因供应商没有进行现场考察或考察不细致，造成定量不足，报价过低，一切责任由供应商负责，清单中漏项在伍仟元以内的内容视为已含在报价中。

（2）合同期间，按时完成各项工作，各种资料记录及时、完整，按时提交各种资料纸质、电子版，作为采购人考核、支付费用的依据。供应商如果不在合同规定期限内完成施工，采购方有权追究其违约责任。

（3）成交供应商须加强对施工人员的安全教育，必须具备国家认可的有效证件，持证上岗；穿戴符合施工要求的工作服，严格按施工操作安全规范要求进行施工。在合同履约期间内，发生任何安全事故，由成交供应商负全部责任，如对采购人造成损失，还要追究供应商的连带责任。

（4）本项目施工时间：在接到开工通知后20天内完成施工，不得以天气、人员、时间、配件等其他任何原因拖延工期。在正常的教学时间内，不得因施工产生噪音而影响采购人正常的教育教学活动。

- （5）服务承诺书中应体现出完整的服务内容，包含但不限于服务人员配备、施工时间、施工方式、临时性任务响应等。

- （6）加强施工人员思想道德教育，遵守学校的各项规章制度，文明施工。在施工过程中，要爱护学校环境，不得在公共场合抽烟、喝酒或做其他不文明的事。

- （7）项目经理要坚守岗位，技术负责人要充分勘察施工环境及施工条件，精心组织施工，监管好施工人员，不得偷盗学校及私人物品，如有发生，除按价赔偿外，还要对中标单位进行经济处罚，造成犯罪的，将移送司法机关处理。

- （8）在开工前，所有涉及施工范围内的物品，要做好成品保护工作，在施工中如对招标人原有物品造成损坏的，要照价赔偿。

- （9）本项目所产生的所有垃圾必须清除外运。

(10)特别要求：本项工程严禁挂靠施工，在后期进场施工中务必做到：

A、项目经理必须在岗参加施工。接受采购人考勤。

B、项目经理、技术负责人、安全负责人必须与响应文件人员配备中的人员一致、工程施工前必须出示身份证以验证；

C、如发现一次“人、证不符”情况，立即进行整改同时扣除壹万元。

D、如证实成交供应商存在挂靠行为，则视为没有能力继续承担本项目施工，采购人可勒令成交供应商中途退场，且不予结算。

十一、管理服务应达到的各项指标

1、杜绝任何责任事故，杜绝刑事案件；

2、施工质量率达100%；

3、施工完成时间不超过20天；

4、施工文明及服务满意率95%以上。

十二、报价要求

1、本项目报价为完成本项目的一切费用，包括但不限于施工费、材料费、人工费、机械费、措施费、管理费及各种风险费用、利润等为完成本项目所需的一切费用，清单中漏项在伍仟元以内的内容视为已含在报价中。

2、供应商须充分考虑所投服务成本，成交后及合同履约期内，不得以任何理由要求对其成交价格进行变更或拒绝服务。

十三、档案资料管理

1、按照规定，做好资料建立、交接等工作。

2、施工结束后，提供详细的施工图纸（电子版及纸质版）。

- 十四、评审方法及标准

- 1、资格初审

| - 初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 评审指标 | - 评审标准 | - 格式及材料要求 |
| - 1 | - 营业执照 | - 合法有效 | - 提供有效的供应商营业执照，应完整体现出营业执照（或事业单位法人登记书）的全部内容。 |
| - 2 | - 资质证书 | - 合法有效 | - 1、建筑工程施工总承包三级及以上资质。 2、项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，且具备有效的安全生产考核合格证（B证）。 |
| - 3 | - 安全生产许可证 | - 合法有效 | - 需提供有效的安全生产许可证，许可范围须是建筑施工，且在有效期内。 |
| - 4 | - 不良信用记录查询 | - 供应商不得存在不良信用记录情形；需提供查询截图并加盖公章。 | - 详见供应商须知第2-8条要求， |
| - 5 | - 投标响应函 | - 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖供应商公章 | - 详见附件格式一，格式错误，视为不合格。 |
| - 6 | - 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | - 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖供应商公章 | - 详见附件格式二，格式错误，视为不合格。 |
| - 7 | - 服务承诺书 | - 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖供应商公章 | - 详见附件格式三，格式错误，视为不合格。 |
| - 8 | - 投标授权书 | - 格式、填写要求符合投标文件规定并加盖供应商公章 | - 法定代表人参加投标的无需此件， - 提供身份证明即可。详见附件格式四， - 格式错误，视为不合格。 |
| - 9 | - 投标报价 | - 格式、填写要求符合投标文件规定并加盖供应商公章 | - 报价不得高于本项目最高限价；详见附件格式五，格式错误，视为不合格。 |

- 初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

- 2、 综合评分

- （1） 评标小组按下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

- （2）本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术与资信分值占总分值的权重为 80%，价格分值占总分值的权重为 20%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （80分） | 工程主要施工方案 | 评标小组根据供应商针对本项目实际情况所提供的工程主要施工方案进行综合评审 （1）工程概况理解描述清晰，主要施工方案内容详实、完整、条理清晰，针对性强，对现场环境熟悉的，得5分； （2）工程概况理解描述较清晰，主要施工方案内容基本齐全，条理比较完善，对现场环境有一定熟悉度，得3分； （3）工程概况理解有待提升，主要施工方案内容需要进一步完善的，对现场需要进一步熟悉的，得1分； （4）不可行或未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 确保工程质量的管理体系与措施 | - 评标小组根据供应商针对本项目实际情况所提出的确保工程质量的管理体系与措施进行综合评审： - 管理体系与措施内容详实、完整、条理清晰，充分理解采购需求，符合本项目现场环境实际情况的，得5分。 - 管理体系与措施内容详实，条理基本清晰，基本理解采购需求，基本符合本项目现场环境实际情况的，得3分。 - （3）管理体系与措施内容需要进一步完善，对现场需要进一步熟悉的，得1分。 - （4）不可行或未提供的，不得分。 | 0-5分 |
|  | 工程进度计划 与措施 | - 评标小组依据供应商结合本工程特点提供的工程进度计划及措施进行综合评审。 - （1）工程进度计划与措施满足或优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分。 - （2）工程进度计划与措施基本满足本项目采购需求，具有可行性、实用性、针对性得3分。 - （3）工程进度计划与措施需要进一步完善，可行性、实用性、针对性有待改善的，得1分。 - （4）不可行或未提供的，不得分。 | 0-5分 |
|  | 工程施工重难点分析及处理措施 | 评标小组根据供应商针对本项目提出的工程施工重难点分析及应对措施进行综合评审； （1）对本项目施工重难点分析完整详细，处理措施可行性、实用性、针对性强，得5分。 - （2）对本项目施工重难点分析基本详细，处理措施可行性、实用性、针对性，得3分。 - （3）对本项目施工重难点分析有待完善，处理措施可行性、实用性、针对性有待改善的，得1分。 （4）不可行或未提供的，不得分。 | 0-5分 |
|  | 工程质量自检方案 | 供应商针对本项目实际需求提供工程质量自检方案，由评标小组进行综合评审： （1）工程质量自检方案详细、完善，针对性和可行性强，得5分。 （2）工程质量自检方案基本详细，具有针对性和可行性，得3分。 （3）工程质量自检方案需要进一步提升完善的得1分。 （4）不可行或未提供的，不得分。 | 0-5分 |
|  | 资源配备计划 | 供应商结合本工程特点，提供资源配备计划，内容包括但不限于主要物资、机械设备、劳动力计划，由评标小组进行综合评审： （1）资源配备计划完备详细，资源丰富，满足或优于本项目采购需求针对性、实用性强，得 5 分； （2）资源配备计划较完整，资源较丰富，基本满足本项目采购需求，具有针对性、实用性，得 3分； （3）资源配备计划有待完善，针对性、实用性有待提升，得1分； （4）不可行或未提供的，不得分。 | 0-5分 |
|  | 供应商承诺 | 供应商承诺： 1、承诺供应商为非挂靠单位。 2、承诺合同签订后实际进场施工的项目经理、技术负责人、安全员均为办单位人员，与响应文件人员配备中提供的人员一致。 全部承诺上述内容得5分，满分5分。 注：响应文件中提供供应商承诺（格式自拟）未提供或提供的内容与上述要求内容不一致的，不得分。 | 0-5分 |
|  | 人员配备 | 1.拟配备项目经理（1 人，55周岁及以下，年龄不符合要求的，此项不得分，本小项满分4分）： （1）具有建筑工程相关专业中级以上职称的，得4分 2.拟配备技术负责人（1人，除项目经理外，55 周岁及以下，年龄不符合要求，此项不得分，本小项满分4分） 具有建筑工程相关专业中级及以上职称的，得4分。 3.拟配备安全负责人（1人，除项目经理、技术负责人外，55 周岁及以下，年龄不符合要求，此项不得分，本小项满分4分）： 具有中级及以上注册安全工程师证书的，得4分。 注： 响应文件中同时提供以下材料： - （1）上述人员岗位配置名单（格式自拟，需体现人员岗位），关于人员年龄的，须提供人员身份证扫描件，以身份证上的出生时间为开始计算日期，截止时间为本项目磋商当日； （2）人员证书扫描件； （3）供应商为上述人员缴纳的近3个月内（任意1个月）的社保证明材料，提供任意五险之一的社保缴纳证明即可，社保证明形式详见供应商须知前附表，否则不予认可。 | 0-12分 |
|  | 供应商 业绩 | 自2022年1月1 日以来（以合同签订时间或交/竣工时间为准），供应商具有建筑工程施工项目业绩，每提供一个业绩得3分，满分15 分。 注： （1）响应文件中须提供业绩合同和相应的交/竣工验收证明文件扫描件，如以上证明材料无法体现时间、项目内容等评审因素，须另附业主单位（合同甲方）出具的证明材料加以说明，否则不得分； （2）供应商业绩与项目经理业绩可重复。 | 0-15分 |
|  | 项目经理业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间或交/竣工时间为准），拟派项目经理（1人）具有建筑工程施工项目业绩，且须在该业绩项目中担任项目经理岗位的，每提供一个业绩得3分，满分6分。 注：响应文件中须提供业绩合同和相应的交/竣工验收证明文件扫描件。如以上证明材料无法体现时间、项目内容、项目经理姓名、岗位等关键评审因素的，须另附业主单位（合同甲方）出具的证明材料加以说明，否则不得分。 | 0-6分 |
|  | 体系认证 | 供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效的下列认证： 1、质量管理体系认证； 2、职业健康安全管理体系认证； 3、环境管理体系认证。 每提供1项认证得2分，满分6分。 注：响应文件中提供全国认证认可信息公共服务平台官网认证信息查询截图。 | 0-6分 |
|  | 荣誉 | 自2022年1月1日以来（以获奖时间为准），供应商（或供应商承接的项目）获得地市级及以上党政机关（或事业单位）颁发的奖项或荣誉的，每提供一个得2分，本项满分6分。 注： （1）响应文件中提供获奖证书、批复、颁奖单位颁奖文件、网上公示截图(具有其中之一即可)等证明材料扫描件。以上材料须能体现获奖时间、供应商名称等关键评审因素，如无法体现，须另附其他有效证明材料，未提供或提供不全的不得分； （2）奖项、荣誉的级别以国家行政区划为界定，如：地级市、自治州、地区、盟等党政机关（或事业单位）颁发的视为地市级，以此类推； （3）党政机关包括：党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，及各级党政机关派出机构、直属事业单位及工会、共青团、妇联等； （4）上述奖项、荣誉不包含：信用等级、评价体系、认证体系、表扬信、纳税。 | 0-6分 |
| 价格分 （20分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： - 评标报价得分＝（评标基准价/最后评标报价）×20％×100 |  |  |

十二、特别告知事项

招投标文件是将来签订正式合同的组成部分，与正式合同具有同等法律效力；中标后签订合同价格为固定价格。在合同期内，不得以任何理由提出增加费用，在投标时，供应商应充分考虑并接受将来市场价格波动带来的影响。

投标单位投标后需保持电话畅通，进行投标相关事宜的确认，24小时内未响应则视为此次招标作废。

本招标文件的最终解释权归合肥市第三中学。

附件一:  投标响应函

- 附件二： 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

- 附件三:  服务承诺书

- 附件四:  投标授权书

附件五： 报价表

附件一：

投标响应函

致：合肥市第三中学

- 根据贵方所发“合肥三中2025年暑期零星维修项目”公开招标公告，提交投标文件正本壹份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

- 1.我方完全响应招标文件中所列全部内容，按招标文件规定及报价承诺完成合肥三中2025年暑期零星维修项目相关服务；

2.我们根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按招标要求的日期内完成合同内容；

3.我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件、参考资料（如果有的话），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利；

4.我们同意从投标人须知规定的招标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的招标有效期之前均具有约束力；

5.同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我们的投标文件可被贵方拒绝；

6.我方（投标人）对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责；

7.我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8.与本投标有关的通讯地址：

电话：_______________座机：_______________

法定代表人（签字）：________________

（单位公章）日期：

- 附件二：

- 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

- 本单位郑重声明，根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，参加政府招标活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

- 2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

- （1）被人民法院列入失信被执行人；

- （2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入

- 行贿犯罪档案；

- （3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

- （4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

- （5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

电话：_______________座机：_______________

法定代表人（签字）：________________

（单位公章）日期：

- 附件三：

- 服务承诺书

- （供应商可自定格式）

- 附件四：

- 投标授权书

- 本授权书声明：本公司法人           （供应商法人姓名）授权          （供应商被授权代表姓名）代表我方参加本项目招标活动，全权代表我方处理招标过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、签约等。供应商被授权代表在投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商被授权代表无转委托权，特此授权。

- 本授权书自出具之日起生效。

- 授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（正面）

- 授权代表联系方式：（请填写手机号码）

- 特此声明。

- 供应商签章：                   日 期：

- 注：1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明复印件；

- 2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，仅提供身份证明复印件。

- 附件五：

- 报价表

- 项目名称：

| - 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| - 报价范围 | - 全 部 |
| - 投标总报价 | - 大写： - 小写： 元。 |

- 供应商签章：

- 日  期：

- 注：

- 报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。